                                                      SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Załącznik Nr 2 do SWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 
	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
	Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego  wraz z wyposażeniem dla jednostki 

OSP w Sarnakach

	Zamawiający: 
	GMINA SARNAKI
ul. Berka Joselewicza 3 
08-220 Sarnaki

	Imię, Nazwisko albo Nazwa Wykonawcy 
(REGON i NIP) 
 
	 

	Adres Wykonawcy 
	 

	Adres email Wykonawcy 
	 

	Cena  
(podana cena brutto brana jest pod uwagę w kryterium oceny ofert) 
całkowita netto /bez podatku VAT/ (liczbowo) 

   całkowita netto /bez podatku VAT/ (słownie) 

podatek VAT (liczbowo) 

podatek VAT (słownie)

całkowita brutto /z podatkiem VAT/(liczbowo) 

całkowita brutto /z podatkiem VAT/(słownie) 
	Ogólna całkowita cena ryczałtowa oferowana przez Wykonawcę w zł:  
 

	
	

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	Okres gwarancji na podwozie 
	                   (                           (                  (
                24 m-ce,            36 m-cy      48 m-cy 
*właściwe zaznaczyć 

	Wykonawca jest: 
	małym, średnim, dużym przedsiębiorcą 
*niepotrzebne skreślić 

	Termin wykonania zamówienia 
	do 31.08.2024 r. 


1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Sarnakach 
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń co do jej treści, oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Informujemy, że: 
· wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*  
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  w odniesieniu do następujących towarów lub usług*  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, rodzaj towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego) 
        o wartości bez podatku wynoszącej ………………………… zł netto*.  
 (w przypadku gdy Wykonawca nie dokona żadnego skreślenia w niniejszym punkcie Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego) 
5. Oświadczamy, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Zamówienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):    sami    wspólnie z: 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców ubiegających się wspólnie lub konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...……………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Przedmiot zamówienia objęty Umową zamierzamy wykonać samodzielnie* – przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić) 
Wypełnić poniższą tabelę w przypadku zatrudnienia podwykonawców. 
	Lp. 
	Zakres części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom 
 

	 
	 

	 
	 

	Lp. 
	Nazwy (firm) podwykonawców 

	 
	 

	 
	 


W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców informujemy, że odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 
8. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważniony będzie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. tel. ………………………………………………. email: ………………………………………………………………………………………… 
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) .......................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................... 4)  .........................................................................................................................  
10. Oferta zawiera ............ stron. 
11. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
………………………….,dnia ………..……… 
........................................................................................

 Imię, nazwisko osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań  w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu 
OPIS TECHNICZNY

 DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 

	L.P.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
	UWAGI
	PROPOZYCJE WYKONAWCY

	1
	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	1.1.
	· Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282)

· Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594).

· Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm..
· Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa. 
· Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
· Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 
· Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2023, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.
	
	

	1.2.
	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2)
	
	

	1.3.
	Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) 
	
	

	2
	Podwozie z kabiną
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	2.1.
	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć  16 000 kg
	Podać wartość
	

	2.2.
	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:

· Kąt natarcia: min. 27 º,

· Kąt zejścia: min. 23º,

· Prześwit pod osiami: min. 300 mm,

· Wysokość całkowita pojazdu: max. 3350 mm (z drabiną dwuprzęsłową) 

· Długość całkowita: max 8620 mm 

· Kąt rampowy: min. 20 º.
	
	

	2.3.
	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych.
	Podać wartość
	

	2.4.
	Układ napędowy pojazdu składa się z:

· stałego napędu na wszystkie osie, 

· skrzyni redukcyjnej,

· możliwość blokady mechanizmów każdej osi,

· zwolnice w piastach,

· bieg kroczący

· skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła

· skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym
	
	

	2.5.
	Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315 mm.
	
	


	2.6.
	Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy

Minimalna moc silnika: 272 kW.
Minimalny moment obrotowy 1400 Nm.
Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6.

Skrzynia biegów zautomatyzowana 12 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne i 2 biegi pełzające. 
Ponadto pojazd wyposażony w 

· hamulce bębnowe na wszystkich osiach

· system ABS, APS 
· zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu
	Podać wartość
	

	2.7.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia.
Kabina wyposażona minimum w:
· indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,

· poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny,

· elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym  
      podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy 
· lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,

· lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,

· lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne)
· informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy,

· radio z wyświetlaczem min 5” 
· mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) 
· mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na wysuwanej szufladzie
· siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,

· wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, 
· fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny
· fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej  o przekątnej min 4”
· tempomat,

· kamerę cofania

· kabina zgodna z normą ECE R29 
· przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia,
· sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem  LCD 4” z poziomu kierowcy,  wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym  maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, 

· wewnątrz kabiny nocne podświetlenie
· wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką 

· zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic 
	
	

	2.8.
	Kolorystyka:

· podwozie – czarne lub grafitowe, 

· błotniki i zderzaki – białe,

· kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi,
· drzwi żaluzjowe w kolorze grafitowym,
· boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe),
· oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
	
	

	2.9.
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC  do + 40º C.
	
	

	2.10.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
	
	

	2.11.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. 
Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
	
	

	2.12.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.
	
	

	2.13.
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu.
	
	

	2.14.
	Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.
	
	

	2.15
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech  wałów. Możliwość Załączania/Wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym.
	
	

	3
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza
	
	

	3.1.
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z 

· Oświetlenia ostrzegawczego 

· Sygnalizacji dźwiękowej

· Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy

· Systemu  ładowania pojazdu podczas postoju

· Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny)

· Oświetlenia zewnętrznego

· Oświetlenia wewnętrznego
· Oświetlenia dalekosiężnego – belka z 4 reflektorami, 
· Zamontowany uchwyt na reflektor pogorzeliskowy na belce reflektorów dalekosiężnych/ lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym
	
	

	3.2.
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:

· belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy

· w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie

· dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych,

· dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.

· dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu w tylnej części,

· urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. 
· wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy 100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.

· zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED , sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy
· sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego.
· dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.
	
	

	3.3.
	Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	
	

	3.4.
	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m
	
	

	3.5.
	Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek  przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
	
	

	3.6.
	Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą  być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.
	
	

	3.7.
	Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.
	
	

	4
	Zabudowa pożarnicza:
	Uwagi
	Zabudowa pożarnicza:

	4.1.
	Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.
	
	

	4.2.
	Zabudowa samonośna wykonana w technologii skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. 
	
	

	4.3.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona, z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. 
	
	

	4.4.
	Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej.
	
	

	4.5.
	Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej.
Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji, wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze. 
	
	

	4.6.
	Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. 
	
	

	4.7.
	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. 
	
	

	4.8.
	Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony kierowcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący. 
	
	

	4.9.
	Zabudowa wyposażona w cztery szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu

· Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji  90% szerokości skrytki) 

· Pompy szlamowej
· Agregatu prądotwórczego

· Wentylatora oddymiającego

Zabudowa wyposażona w „panel sanitarny”

Umieszczenie przewodu pneumatycznego do odmuchania sprzętu po zdarzeniu w przedziale autopompy

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2
	
	

	4.10.
	Ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na gaśnice.
Nad przedziałem autopompy mocowanie na:
· Stojak hydrantowy - w pozycji poziomej
· Klucz hydrantowy 
	
	

	4.11.
	Zabudowa powinna posiadać min. sześć plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca.
	
	

	4.12
	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu  łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.  
	
	

	4.13
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne.
	
	

	4.14
	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	5.
	Układ wodno-pianowy
	
	

	5.1.
	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:

· Zbiornik środków gaśniczych

· Autopompy

· Dozownik środka pianotwórczego 
· Zwijadło szybkiego natarcia

· Działko wodno-pianowe

· System zraszania podwozia
	
	

	5.2.
	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:
· posiadać właz rewizyjny,
· pojemność min. 2500 l (+/- 2%),
· spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa,

· posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika,

· konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu

· umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy,

· posiadać nasadę 2xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu  z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym.
	
	

	5.3.
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę lub  o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:

· powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych,
· powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
· napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. 
	
	

	5.4.
	Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:

· min. 2600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m,

· min.  440 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. 
	Podać wartości
	

	5.5.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:

· czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy),
· wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
· działka wodno-pianowego.

· zraszaczy

Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. 
	
	

	5.6.
	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.
	
	

	5.7.
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund. 
	
	

	5.8.
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.
	
	

	5.9.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do  -25oC, działający niezależnie od pracy silnika.
	
	

	5.10.
	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. 
	
	

	5.11.
	Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej.
	
	

	5.12.
	Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:

· min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu;

· min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu;

System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy.
	
	

	5.13.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

· panel sterujący LCD o przekątnej min. 7”, zgodny z normą IP 67 zawierający m.in.: 
- wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, 

- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- wskaźnik ciśnienia tłoczenia,
- wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki,  
   rezerwy paliwa, 

- otwarcie zaworu głównego

- sterowanie automatyką zaworu hydrantowego

- START/STOP silnika

- ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny)

- obroty minimalne

- regulacja obrotów autopompy

- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia

- sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną 

· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia,
· manometr wysokiego ciśnienia,
· manometr linii napełniania hydrantowego,
W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
	
	

	6.
	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	6.1.
	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki
	
	

	6.2.
	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED. Wysokość min. 5,4 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania.
	
	


	6.3
	Wymaga się aby wraz z pojazdem dostarczony został sprzęt z poniższej listy:

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym - szt. 2

Kalosze do brodzenia biodrowe (wodery) - szt. 3

Pożarniczy wąż tłoczony do pomp W-75/20 - szt. 10

Pożarniczy wąż tłoczony do pomp W-52/20 - szt. 10

Pożarniczy wąż tłoczony 42/30m - szt. 6

Pożarniczy wąż ssawny W110 2.4M - szt. 2

Przełącznik 110/75 - szt. 2

Przełącznik 75/52 - szt. 4

Rozdzielacz K-75/52-75-52 - szt. 2

Zbieracz 2x75/110 - szt. 2

Smok ssawny prosty 110 - szt. 1

Klucz do hydrantów podziemnych  - szt. 1

Klucz do hydrantów nadziemnych - szt. 3

Klucz uniwersalny do hydrantów, łączników i nasad K6 - szt. 3

Klucz do pokryw studzienek - szt. 2

Linka asekuracyjna do linii ssawnych 10m - szt. 2

Mostek przejazdowy drewniany 52/75/110/75/52 - szt. 4

Siodełko wężowe - szt. 2

Szpadel z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 4

Łopata z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 2

Szufla z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 2

Widły z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 4

Szczotka z trzonkiem odpornym na złamanie, włosiem sztywnym, szeroka - szt. 4

Gaśnica proszkowa 6kg - szt. 3

Koc gaśniczy - szt. 2

Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych - 20 kg

Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (koncentrat) - 10l

Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu min 5l - szt. 1

Przedłużacz elektryczny 230V o długości min 20m na zwijadle z rozdzielaczem(1f/1f+1f+1f)

Taśma ostrzegawcza (rolka) 500m - szt. 2

Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką - szt. 10

Stożek ostrzegawczy uliczny zamontowany z tylu pojazdu - szt. 10

Tarcza sygnałowa lizak do kierowania ruchem (lizak) podświetlany LED - szt. 4

Radiotelefon przenośny z ładowarka, zasilaną z instalacji samochodu  - szt. 6

Topór strażacki z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 1

Bosak lekki z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 1

Karnistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu spalinowego - szt. 2

Hol sztywny - szt.1

Hydrant nadziemny - szt. 1

Zatrzasnik duży typ ZD - szt. 2

Znaki ostrzegawcze drogowe rozstawne - 1 kpl

Zestaw kominiarski + sito kominowe - 1 kpl

Parawan ochronny - 1 kpl

Lina holownicza stalowa gruba - szt. 1

Tłumica gumowa -  szt. 3

Tłumica metalowa - szt. 3

Zblocze 10t - 1szt

Wtyczka awaryjna do samochodów elektrycznych - szt. 1

Detektor wielogazowy - szt. 1

Automatyczny defibrylator AED - 1 kpl

Flary ostrzegawcze LED  min. 8szt - 2 kpl
Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem - szt. 1
· wielkość: ZR2

· wylot: 2x52/C

· przepływ l/min: 200

· wysokość: 175 mm

· szerokość: 165 mm

· długość: 370 mm

· masa: 4,300

Kurtyna wodna 52 z regulacją - szt. 2

· Stop aluminium

· Wielkość - 52/C

· Wlot - 52/C

· Długość – 205

· Szerokość – 210

· Wysokość – 105

· Masa - 2,050

Prądownica wodna z łamanym przegubem - szt. 2

· Regulowana wydajność [l/min] - od 45 do 200

· Maksymalny zasięg strumienia - 36 m

· Długość (bez nasady) - 28 cm

· Waga (bez nasady) - 2 kg

Wytwornica pianowa s4/m4  - szt. 1

· Specyfikacja produktu

· Wlot - 52

· Przepływ [l/min] - 400

· Długość [mm] - 665

· Szerokość [mm] - 305

· Wysokość [mm] - 270

· Masa [kg] - 7,4

Pływak z zatrzaśnikiem

· CIĘŻAR CAŁKOWITY: 1,6 KG

· ŚREDNICA: 310 MM

· WYSOKOŚĆ: 240 MM

· WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 310 MM

· WYPORNOŚĆ CAŁKOWITA W WODZIE: 15 KG

Drabina ratownicza aluminiowa 
· Długość w stanie wysuniętym: min 8500 mm

Linka strażacka ratownicza - szt. 2

· długość 30

· wytrzymałość na rozerwanie min. 15 kN

· wydłużenie max. 30%

Bosak podręczny z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 1

· materiał: stal ST-3S

· długość: 117 cm

· waga: 4,0 kg

Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) - szt. 1

· duży hartowany obuch,

· mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ,

· silne szczęki do rozłupywania konstrukcji,

· przenosi duże obciążenia,

· lekki - waga: 4,26 kg,

· długość: 76 cm.

Nożyce do cięcia prętów o średnicy min 10mm - szt. 1

· Masa: ok 4,5 kg

· Napięcie próby: 40kV

· Napięcie pracy: do 20kV

Młot 5kg z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 1

· Masa: 5 kg

· długość: 70 cm

Siekiera uniwersalna z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 1

· Dedykowana do pni o średnicy: powyżej 30 cm

· Szerokość: 235 mm

· Długość: 775 mm

· Wysokość: 46 mm

· Waga: 2580 g

Siekiera uniwersalna z trzonkiem odpornym na złamanie - szt. 1

· Dedykowana do pni o średnicy: 20 – 30 cm

· Szerokość: 210 mm

· Długość: 775 mm

· Wysokość: 38 mm

Agregat prądotwórczy 3.2kw - szt. 2

· Moc max.
  3,2 kW

· Moc nom.
  2,6 kW

· Gniazda AC
  2 x 230V

· Gniazda DC
  brak

· LWA/Stopień ochrony
  91dB(A)/ IP23

· Rodzaj silnika
  GX130 4-suwowy, OHC, 1 cylinder

· Moc max. (norma SAE J1349)
  bd

· Rozruch
  ręczny

· Długość
  571 mm

· Szerokość
  306 mm

· Wysokość
  452 mm

· Masa sucha
  26,5 kg

· Zbiornik paliwa
  4,7 l

· Czas pracy
  3,3 h przy ciągłej mocy / 8,6 h w trybie eko

· Wyposażenie standardowe


·   zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika

·   kontrolki pracy i przeciążenia

·   tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle

·   możliwość auto synchronizacji

Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu - szt. 6
· Materiał:
wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

· Moc światła:
175 lm

· Moc światła tryb wysoki:
175 lm/ 41 000 cd (wg ANSI/FL1)

· Rodzaj ładowania:
230V AC + 12V DC


· Waga z akumulatorem:
388 g

· Wodoodporność:
IP66

· Wstrząsoodporność:
2m

· Wymiary:
17.92 x 7.24 x 7.29 cm

· Zasięg światła:
405 m

· Źródło światła:
C4 LED

Kompletny zestaw ratownictwa medycznego, torba PSP R1 - 1 kpl

· Deska ortopedyczna pediatryczna, kompletna

· Butla o poj. 2.7l z zapasem 

· Kamizelka KED

· Deska dziecięca kompletna

· Przenośny zestaw na oparzenia

· Zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50os.

· Szyny Kramera

Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy - 1 kpl

· Zestaw kluczy min. 216 elementów

· młotek

· izolowane kombinerki

· uniwersalny klucz do rur

· Zestaw kluczy do pił

Zestaw narzędzi akumulatorowych - 1 kpl

· wkrętarka

· zakrętarka

· szlifierka

· lisica

· z ładowarką + min 3 baterie 

Pilarka teleskopowa - szt. 1

· Pojemność skokowa cm³

36,3

· Moc kW/KM

1,4/1,9

· Długość całkowita cm 3)
270-390

· Ciężar kg

7,86

Dron z kamera termowizyjna : zestaw 

· Dron z kamerą termowizyjną

· roczna ochrona 

· aparatura DJI RC Plus

· stacja ładowania BS30

· walizka transportowa drona  

· Wymiary (po rozłożeniu, bez śmigieł)
470×585×215 mm

· Wymiary (po złożeniu)
365×215×195 mm

· Rozstaw osi po przekątnej
668 mm

· Masa (z dwoma akumulatorami)
3770 ± 10 g

· Maksymalna masa startowa
4000 g

· Częstotliwość pracy[1]
2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

· Moc nadajnika (EIRP)
2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

· 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)

· Dokładność zawisu (bezwietrznie lub delikatny wiatr)
Pionowo: ±0,1 m (włączony system wizyjny); ±0,5 m (tryb N z GPS); ±0,1 m (RTK)

· Poziomo: ±0,3 m (włączony system wizyjny); ±1,5 m (tryb N z GPS); ±0,1 m (RTK)

· Dokładność pozycjonowania RTK (RTK FIX)
1 cm+1 ppm (poziomo)

· 1,5 cm+1 ppm (pionowo)

· Maksymalna prędkość kątowa
Oś Pitch: 150°/sek

· Oś Yaw: 100°/sek

· Maksymalny kąt pochylenia
35° (tryb N i włączony przedni system wizyjny: 25°)

· Maksymalna prędkość wznoszenia/opadania
6 m/s, 5 m/s

· Maksymalna prędkość opadania w przechyle
7 m/s

· Maksymalna prędkość lotu w poziomie
23 m/s

· Maksymalny pułap roboczy nad poziomem morza (bez innego obciążenia użytkowego)
5000 m (z modelem śmigieł 1671)

· 7000 m (z modelem śmigieł 1676)

· Maksymalna odporność na wiatr
15 m/s

· 12 m/s podczas startu i lądowania

· Maksymalny czas zawisu[2]
36 min

· Maksymalny czas lotu[2]
41 min

· Model silników
3511

· Model śmigieł
1671

· 1676 do lotów na dużej wysokości (nie wchodzą w skład zestawu)

· Stopień ochrony[3]
IP55

· GNSS
GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko wtedy, gdy włączony jest moduł RTK)

· Temperatura pracy
-20° do 50°C

· GIMBAL

· KAMERA Z ZOOMEM

· KAMERA SZEROKOKĄTNA

· KAMERA TERMOWIZYJNA

· KAMERA FPV

· DALMIERZ LASEROWY

· SYSTEMY WIZYJNE

· SYSTEM CZUJNIKÓW W PODCZERWIENI

· INTELIGENTNY AKUMULATOR TB30

· OŚWIETLENIE POMOCNICZE

· APARATURA

· SYSTEM OCUSYNC 3 ENTERPRISE

· WI-FI

· BLUETOOTH

· STACJA ŁADOWANIA BS30
Zestaw narzędzi zasilanych akumulatorowo

Nożyce hydrauliczne 

· Ciśnienie robocze - 70 MPa

· Klasyfikacja wg PN-EN 13204 – BC 180 I – 20

· Siła cięcia - 760 kN

·  Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 180 mm

· Maksymalne rozwarcie ostrzy - 202 mm

· Technologia wykonania ostrzy – odkuwane

· Stopień ochrony urządzenia - IP 58

· Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m

·  Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza

· Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)

·  Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
· Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
· Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
· Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
· Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
· Wskaźnik temperatury urządzenia
· Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 20 kg

Rozpieracz ramieniowy

· Ciśnienie robocze - 70 MPa

· Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 42/600 – 18,7

· Minimalne rozwarcie ramion - 600 mm

· Minimalna siła rozpierania - 42 kN

· Maksymalna siła rozpierania - 836 kN

· Siła zgniatania - 144 kN

· Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek

· Stopień ochrony urządzenia - IP 58

·  Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m

·  Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza

·  Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)

· Funkcja Turbo przyspieszająca pracę

· Wskaźnik prędkości pracy narzędzia

· Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)

· Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia

·  Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem

· Wskaźnik temperatury urządzenia

· Waga urządzenia z akumulatorem – 18,7 kg

Akumulator - 2 szt.

· Rodzaj - Li-ion

· Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze

· Napięcie - 25,2 V

·  Pojemność - 9 Ah

·  Brak pamięci (możliwość doładowywania)

·  Możliwość montażu akumulatora pod wodą

·  Stopień ochrony - IP 68

· Odporny na warunki atmosferyczne

·  Wskaźnik naładowania

·  Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

Ładowarka - 1 szt.

· Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

Zasilacz sieciowy - 1 szt.

·  Napięcie 230 V/50 Hz

· Stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez podpięcie np. do agregatu prądotwórczego)

· Długość 5 m

Mata narzędziowa - 1 szt.

· Wymiary: 2 x 2,5 m

· Wodoodporny materiał Complan 670g/m²

Łańcuchy– 1 szt.

· 2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi

·  2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m

Wentylator oddymiający z dwoma akumulatorami i rękawem 5m
· Wydajność: 29 270 m3/h

· Średnica wentylatora: 420 mm

· Silnik: 600 W z regulacją prędkości obrotów

· Rodzaj zasilania: akumulatory Li-ion (kompatybilne z akumulatorowymi narzędziami

· hydraulicznymi LUKAS)

· Czas pracy przy maksymalnej prędkości: 35 min (2 akumulatory 9Ah)

· Kąt ustawienia wentylacji: od -90° do +65°

· Rodzaj wentylacji: PPV nadmuchowo-wyciągowy

· Wymiary: 540 x 530 x 270 mm

· Waga z dwoma akumulatorami 9 Ah: ok 23,2 kg

· Stopień ochrony: IP x5

Motopompa pływająca

· Wydajność: 1 200 l/min

· Wydajność nominalna (przy 2 barach): 500 l/min

· Maksymalny zasięg zrzutu wody: 30 m

· Wysokość podnoszenia: do 30 m słupa wody

· Minimalna głębokość ssania: 15 mm

· Nasada tłoczna: 75

· Sinik: Brigs&Stratton seria 850

· Moc silnika : 3,3 kW

· Zużycie paliwa : 1,3l

· Pojemność zbiornika : 4,5l

· Czas pracy na pełnym zbiorniku: 3,5 h

· Wymiary: 780 x 630 x 420 mm

· Waga: ok 27,5 kg

· Świadectwo CNBOP: TAK

Hydrauliczny wyważacz do drzwi i przecinacz do pedałów z pompką ręczną

· - wyważarka do drzwi - 1 szt.

· - przecinacz do pedałów- 1 szt.

· - pompka ręczna hydrauliczna - 1 szt.

· - wąż zasilający 3 m - 1 szt.

· - walizka - 1 szt.

· Parametry techniczne zestawu:

· - Siła rozpierania: 90 kN

· - Skok tłoka wyważarki: 100 mm

· - Siła cięcia przecinacza: 75 kN

· - Rozwarcie ostrzy: 40mm

· - Waga zestawu: 16 kg
Kliny stabilizujące pojazd- schodek z klinem- 4 kpl.

· Rodzaj stabilizacji: podkłady schodkowe

· Wymiary: schodka: 690 x 150 x 276 mm

· Wymiary klina: 230 x 150 x 120 mm

· Dopuszczalne obciążenie: 110 kg/cm2
Mata zabezpieczająca dla osoby poszkodowane
Zestaw uzupełniający ratownictwo techniczne

Zestaw dwóch podpór aluminiowych w torbie transportowej

· Długość podpory zsuniętej: 1 100 mm

· Długość podpory maksymalnie rozsuniętej: 1 850 mm

· Nośność jednej podpory: 1 000 kg

· Waga jednej podpory: ok 7,78 kg

· Długość pasa podpory: 5m

Wspornik kątowy

· Wymiary: 470 x 167 x 191 mm

· Waga: 7,7 kg

· Obciążenie nominalne: 269 kN

Zestaw 6 osłon na ostre krawędzie w torbie transportowej

· osłona ostrych krawędzi 270 x 320 mm - 6 szt.

· • torba transportowa - 1 szt.

Piła ręczna do wycinania szyb klejonym- 1 szt

Zestaw zabezpieczeń na poduszkę AIR BAG

· zabezpieczenie poduszki kierowcy średnica 350-390 mm - 1 szt.

· zabezpieczenie poduszki kierowcy srednica430-500 mm - 1 szt.

Torba transportowa - 1 szt.

Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Res-Q-Rench TFT
Zestaw podkładów i klinów LSS 1 z tworzywa

· podkład o wymiarach: 230 x 230 x 25 mm – 2 szt.

· podkład o wymiarach: 230 x 230 x 50 mm – 2 szt.

·  podkład o wymiarach: 230 x 230 x 75 mm – 2 szt.

·  klin o wymiarach: 230 x 75 x 80 mm – 2 szt.

·  klin o wymiarach: 230 x 150 x 80 mm – 2 szt

Kamera termowizyjna SEEK ATTACK PRO

· Rozdzielczość sensora: 320 x 240

· Pole widzenia: 57°x 42°

· Zakres pomiaru temp: od – 20°C do 550°C

· Temperatura pracy: do 150°C- max 15 min

· do 260°C- max 5 min

· Czas uruchomienia: ok 5s.

· Częstotliwość odświeżania: >25 Hz

· Stopień ochrony obudowy: IP 67

· Latarka wbudowana: 300 lumenów LED

· Czułość termiczna: < 70 mK

· Interfejs Użytkownika: 2 przyciski

· Ekran: 3,5” kolorowy (Corning Gorrila Glass)

· Tryb obrazu: TI Basic, TI Basic + (z odczytem temp punktowej)

Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar

· poduszka V12 (12 t) - 2 szt.

·  Grubość: 25 mm

· Maksymalna wys podnoszenia: 200 mm

·  Waga jednej poduszki: 3,9 kg

· Siła podnoszenia: 12 t

· Wymiary poduszki: 320 x 520 mm

· reduktor butlowy 200/300 bar - 1 szt.

·  sterownik podwójny AIR CU - 1 szt.

· wąż napełniający 5 m - 2 szt.
Pilarka spalinowa do drewna z zapasową prowadnicą i łańcuchem 1szt 
· Moc kW/KM – 5.3/7,3

· Pojemność skokowa cm³ - 91,1

· Długość prowadnicy cm - 71
· Ciężar kg – 7.5
Pilarka spalinowa do drewna z zapasową prowadnicą i łańcuchem 1szt 
· Moc kW/KM - 3/4,1
· Pojemność skokowa cm³ - 50,2
· Długość prowadnicy cm - 40
· Ciężar kg - 4,9"

Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi(stal,beton min po 3 szt) i ratowniczymi min 3szt

· Masa urządzenia: 11,6 kg
· Moc kW/KM: 5,0/6,8
· Pojemność skokowa cm³: 98,5
· Poziom mocy akustycznej dB(A): 113
· Wartość drgań strona lewa / prawa m/s²: 6,6/4,5
· Poziom ciśnienia akustycznego dB(A): 101
· Średnica tarczy tnącej mm: 350
· Maksymalna głębokość cięcia mm: 125
Piła ratownicza w pompę olejowa z regulacja wydajności, zaworem dekompresyjnym, bocznym napinaczem łańcucha, kompensator z dwoma zapasowymi łańcuchami widiowymi ogranicznikiem głębokości cięcia umożliwiającym ciecie drewna, płyt warstwowych 

· Moc kW/KM – 5.3/7,3

· Pojemność skokowa cm³ - 72,2

· Długość prowadnicy cm - 50

· Ciężar kg – 6.5

Aparat powietrzny, butla kompozytowa 7l z maską i sygnalizatorem bezruchu 4 kpl
· Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli: Około 3,9 kg
· Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: 0–400 barów, miernik fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu
· Aktywacja alarmu: 55 ± 5 barów
· Głośność alarmu: > 90 dBA
· Zakres temperatur, w jakich działa aparat: -30°C/+60°C
· Aparaty spełniają wymagania norm: EN 137 Typ 2: 2006, SOLAS, MED, IMO, MSC, AS/NZS 2003
· Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa: Klasa III według normy EN 136
· butla kompozytowa 6,8 l super lekka 3,2 k
Zapasowe butle kompozytowe do aparatu powietrznego 7l szt  2
	
	

	6.5
	Zamontowane dodatkowe wyposażenie oświetlenie pola pracy w formie listwy LED
	
	

	6.6
	Zamontowane dodatkowe wyposażenie zewnętrzny pokaz stanu wody i piany
	
	


	6.7
	Zamontowane dodatkowe wyposażenie rozbudowana szafka na sprzęt w kabinie
	
	

	6.8
	Zamontowane dodatkowe wyposażenie osłony lamp sygnalizacyjnych
	
	

	6.9
	Zamontowane dodatkowe wyposażenie wideo rejestrator
	
	

	6.10
	Zamontowane dodatkowe wyposażenie osłony lamp sygnalizacyjnych
	
	

	6.11
	Półka pod tylnym siedzeniem  wyposażona w dwie wysuwane plastikowe skrzynki
	
	

	6.12
	W kabinie uchwyty na hełm dowódcy i kierowcy umieszczony w zasięgu ręki
	
	

	7.
	Inne
	
	

	7.1.
	Minimalna gwarancja na zabudowę: 60 miesięcy
Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
	
	

	7.2.
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia 
	
	

	7.3.
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia 
	
	

	7.4.
	Oklejenie samochodu zgodnie z umową o dofinansowanie i warunkiem przekazanymi przez Zamawiającego
	
	

	7.5.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
	
	


PAGE  
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Sarnakach


[image: image1][image: image2.png]bl Fundusze Europeskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Oazowsze.
dlaMazowsza . s Unig Europejska serce Polski



