OFERTA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Gminę Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) pn.:

„Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 
na lata 2025-2026”

Nr postępowania: ZPiI.271.26.2026

- Dane Wykonawcy/Wykonawców:

- Wykonawca reprezentowany przez (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/-ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

- Pełna nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

- Adres siedziby:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

- NIP: …………………………………………………,	REGON: …………………………………………………

- Dane do kontaktu:

tel. 		........................................................

e-mail: 	........................................................

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

- Adres do doręczeń (jeżeli inny niż w pkt 3):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………….

- Oferowany przedmiot zamówienia:

- Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi w SWZ, składam(-y) niniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, za łączną cenę:

| Netto w wysokości | ………………………. zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT w wysokości (stawka …….. %) | ………………………. zł |  |
| Brutto w wysokości | ………………………. zł | (słownie: ............................................................ złotych 00/100) |

- Zobowiązuję(-emy) się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych w SWZ.

- Akceptuję(-emy), iż rozliczenie i zapłata będą następować zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.

- Oświadczam(-y), że oferowany agregat prądotwórczy (w tym silnik, prądnica, układ sterowania i obudowa) będzie objęty gwarancją, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez okres (proszę zaznaczyć właściwe znakiem „X”):

| 24 miesięcy | 36 miesięcy | 48 miesięcy | 60 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |

- Szczegółowe informacje o ofercie (specyfikacja techniczna):

Prawą kolumnę poniższej tabeli należy wypełnić w sposób jednoznaczny poprzez podanie konkretnych oferowanych parametrów technicznych lub wpisanie deklaracji „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dokumentami potwierdzającymi (dowodami) mogą być w szczególności: szczegółowe karty katalogowe, karty techniczne produktu, specyfikacje techniczne lub inne równoważne dokumenty od producenta, umożliwiające jednoznaczną weryfikację zgodności zaoferowanego agregatu prądotwórczego oraz przyczepy transportowej 
z wymaganiami.

W przypadku gdy Wykonawca pozostawi jakąkolwiek pozycję niewypełnioną, wpisze w którejkolwiek z pozycji słowo „nie spełnia”, przedstawi dane wskazujące, że oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego, albo poświadczy nieprawdę, oferta zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- Agregat prądotwórczy o mocy 100 kVA/ 80 kW:

| Marka | Model | Rok produkcji | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… | ……….…….… | Netto: | ………………………. zł |
|  |  |  | Podatku VAT: | ………………………. zł |
|  |  |  | Brutto: | ………………………. zł |

| Opis oraz minimalne wymagania techniczne Zamawiającego | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| 1. Moc i wydajność: Moc znamionowa (PRP): 100 kVA / 80 kW. Moc maksymalna: 110 kVA / 88 kW. Przystosowany do pracy ciągłej. |  |
| 2. Parametry wyjściowe: Napięcie 400/230V, częstotliwość 50 Hz. Elektroniczny regulator napięcia AVR. |  |
| 3. Silnik: Wysokoprężny (Diesel) z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 1500 obr./min, 4-rzędowy (turbo + intercooler), zasilany olejem napędowym. Elektroniczna regulacja obrotów. Emisja spalin: Stage IIIA. |  |
| 4. Prądnica: Synchroniczna, bezszczotkowa. |  |
| 5. Obudowa, konstrukcja: Dźwiękochłonna (wyciszona zabudowa), odporna na warunki atmosferyczne (przystosowana do pracy na zewnątrz). Klasa ochrony minimum IP23. |  |
| 6. Zbiornik paliwa: Zintegrowany w ramie zbiornik paliwa o pojemności minimum 200 litrów (zapewniający czas pracy ok. 9 mth). |  |
| 7. Sterowanie i zabezpieczenia: Cyfrowy sterownik mikroprocesorowy (wyświetlacz, interfejs w języku polskim). Zabezpieczenia: nadprądowe, zwarciowe, ciśnienie oleju, temperatura silnika. |  |

- Przyczepa transportowa:

| Marka | Model | Rok produkcji | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… | ……….…….… | Netto: | ………………………. zł |
|  |  |  | Podatku VAT: | ………………………. zł |
|  |  |  | Brutto: | ………………………. zł |

| Opis oraz minimalne wymagania techniczne Zamawiającego | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| 1. Konstrukcja i wymagania drogowe: Fabrycznie nowa, homologowana przyczepa jedno lub dwuosiowa, przystosowana do ciężaru agregatu. Wyposażona co najmniej w oświetlenie drogowe oraz możliwość rejestracji i holowania po drogach publicznych. |  |

- Oświadczenie dotyczące postanowień treści SWZ:

- Oświadczam(-y), że zaoferowana w niniejszym formularzu cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące oraz wymagane przepisami podatki i opłaty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a także stanowi cenę ryczałtową.

- Oświadczam(-y), że zapoznałem(-liśmy) się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy) oraz nie wnoszę 
do nich żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję(-emy) się zrealizować zamówienie zgodnie z ich treścią.

- Oświadczam(-y), że akceptuję(-emy) zasady korzystania z platformy e-Zamówienia wskazane w Instrukcji użytkownika 
i SWZ.

- Oświadczam(-y), że:

- posiadam(-y) wymagane kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- dysponuję(-my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do realizacji zamówienia,

- zobowiązuję(-my) się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami należytej staranności.

- Oświadczam(-y), że znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, zgodnie z Umową i Opisem przedmiotu zamówienia.

- Uważam(-y) się związany(-ni) niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu i załączonych do oferty dokumentach 
są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym na dzień składania ofert (art. 297 kk). Jesteśmy w pełni świadomi konsekwencji wynikających z podania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić Zamawiającego w błąd w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Oświadczam, że zastrzegam / nie zastrzegam w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą one być udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty:

|  | nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć |
| --- | --- |
|  | będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie: ……………………………………………...………………………………………………………………………….…………………………..……………...…… |

- uwaga – brak zaznaczenia punkt A) albo B) rozumiany jest, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

*	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 	wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 	Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia:

- Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy jest: …………………….….……………………………………....… nr telefonu …………………………….……, e-mail: ……………………………...…………….……

- Podwykonawstwo:

Oświadczam(-y), że zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp. | Część zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZENIE WykonawcY O WIELKOŚCI przedsiębiorcY:

Podmiot składający niniejsze oświadczenie kwalifikuje się jako (zaznacz właściwe):

|  | mikroprzedsiębiorstwo |  | małe przedsiębiorstwo |  |  | średnie przedsiębiorstwo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przedsiębiorstwo inne niż wcześniej wymienione |  |  |

Definicje:

- mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników, oraz jego roczny obrót nie przekracza 
2 mln euro lub jego całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro;

- małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników, oraz jego roczny obrót nie przekracza 
10 mln euro lub jego całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro;

- średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, oraz jego roczny obrót nie przekracza 
50 mln euro lub jego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro;

- Spis treści:

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ………………………….………………………………………………………,

- ………………………….………………………………………………………,

- ………………………….………………………………………………………,

- Jednocześnie wskazuję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 roku sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ................................................................. (miejscowość i data) | ............................................................................. (podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |

Należy powielić odpowiednią liczbę razy, w zależności od potrzeb.

Niepotrzebne skreślić.

W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji zaleca się wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SWZ.

Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).

Należy podać rodzaj każdego towaru/usługi oraz wartość bez podatku VAT/stawki VAT.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.

Formularz oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu w obrocie prawnym albo działających na podstawie stosownego pełnomocnictwa.